Обращения  жителей,  поступившие  в ГЖИ  МО  по  УК с 01.01.2014 г. по  31.12.2014 г.

| № п/п | Дата | Адрес | Содержание обращения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28.01.14г. | Ул. Советская, д. 44, кв.69 | Протечка кровли. Акт №1-34-22100-10-2013 г. (закрыто) | Рем.кровли выполнен в октябре 14 г. Штрафа нет |
| 2 | 28.01.14г. | Ул. Гаевского, д. 11, кв.12 | Отсутствие воды в ноябре 2013 г. Акт №1-34-22435-19-2013 г. (закрыто) | Справка ВПТО ГХ о выполнении ремонтных работ в ноябре 2013г Штрафа нет |
| 3 | 29.01.14г. | ПЛК, д.28, кв.50 | Устранение утечек в подвальном помещении. Очистка подвала от строительного и бытового мусора, восстановление теплоизоляции трубоводов, осушить подвал. Акт №1-34-21852-19-2013 г. (закрыто) | Штраф на Густова (СОР) |
| 4 | 07.02.14г. | Ул. Гаевского, д. 12 а, кв.12 | Пчелы на балконе Акт №1-34-01072-19-2014 г. (закрыто) | Штрафа нет |
| 5 | 06.02.14г. | Ул.Черняховского, д. 2 | Низкая температура ГВС Акт №1-34-00517-10-2014 г. (закрыто) Жителю произвести перерасчет Акт №1-34-00517-10-2014 г. от 25.10.13 | Письмо в ПТО ГХ Штраф на МУП УК ЖКХ Письмо в ГЖИ МО, что в течении года заявок не поступало |
| 6 | 05.02.14г. | ПЛК, д.3 | Перепланировка Акт №1-34-01058-10-2014 г. (закрыто) | Штрафа нет |
| 7 | 05.02.14г. | ПЛК, д.3 | Крысы Акт №1-34-000590-10-2014 г. (закрыто) | Штрафа нет |
| 8 | 14.02.14г. | Ул. Садовая, д.17, кв.4 | Перепланировка Акт №1-34-00399-10-2014 г. (закрыто) | Штраф на жителя кв.№ 4 |
| 9 | 14.02.14г. | п. Горки Ленинские, ул. Новое шоссе д.90, кв.55 | Протечка кровли (Ремонт кровли выполнен). (закрыто) | Жительница подписала отказ от обращения |
| 10 | 20.02.14г | Жуковский пр., д.5 | Вентиляция, мусоросборочная Акт площадка, отмостка, тарифы Акт №1-34-03746-10-2014 г. от 20.02.2014 г Предписание: Теплоизоляция труб, освещение на чердаке, заменить люки мусоропров. Ремонт отмостки, ремонт входных групп дверей, герметизация швов (в 2014 г. не закрыто) | Штраф на Густова (СОР) |
| 11 | 17.03.14г | ПЛК, д.2/3 | Лифты Акт №1-34-01841 -10-2014 г. от 17.02.2014 г (закрыто) | Штрафа нет |
| 12 | 20.03.14г | Ул. Советская, д.2а, кв.190 | Отсутствуют перила к лифту Акт №1-34-03122 -10-2014 г. от 17.06.2014 г (закрыто) | Штрафа нет Письмо в ГЖИ, что поручни не предусмотрены проектом(Исх. 677 от 05.03.14 |
| 13 | 28.03.14г | Ул. Заводская, д.3 | В кв. № 9 перекрыта вентиляция Акт №1-34-00925 -10-2014 г. от 28.02.2014 г (закрыто) | Штрафа нет |
| 14 | 04.03.14г | ПЛК, д.2/2 | Не работают лифты Акт №1-34-04496 -10-2014 г. от 04.03.2014 г (закрыто) | Штрафа нет |
| 15 | 16.05.14г | П.Развилка, д.27, кв.20 | Не работает полотенцесушитель Акт №1-34-03938 -10-2014 г. от 16.05.2014 г (закрыто) | Штрафа нет |
| 16 | 25.03.14г | Жуковский пр., д.5 | Целесообразность МУП УК ЖКХ Акт №1-34-07689 -10-2014 г. от 25.03.2014 г | Штрафа нет |
| 17 | 25.03.14г | Ул. Павловская, д. 24, к.2, кв.3 | Признание дома ветхим Акт №3-34-00972 -10-2014 г. от 25.03.2014 г В МО ГЖИ: направлено письмо Кошману С.Н. о создании межведомственной комиссии (закрыто) | Штрафа нет |
| 18 | 28.04.14г | Ул.Лемешко, д. 16 | Мусор в лифтовой шахте, плохая уборка Акт №1-34-08289 -10-2014 г. от 28.04.2014 г (закрыто) | Штрафа нет |
| 21 | 09.04.14г | Ул. Школьная, д. 84, к.1 | Плохая работа лифтов (закрыто) | Штрафа нет |
| 22 | 07.05.14г | ПЛК, д.20, кв. 33 | Залив соседями, проживающими этажом выше (закрыто) | Штрафа нет |
| 23 | 06.05.14г | Ул. Школьная, д. 33, к.5 | Протечка кровли. Акт №390 Г-5480-10-2014 г. от 06.05.2014 г Выполнен ремонт кровли, + ремонт комнаты, + ремонт коридора (закрыто) | Штрафа нет |
| 24 | 03.06.14г | Ул.Булатниковская, д. 12, к.2 | Холодно, давно не производился ремонт Акт №390 Г-8267-10-2014 г. от 04.06.2014 г Ремонт цоколя, колонн, отмостки, потолка, притвор входной двери, жалюзи на слуховых окнах чердачного помещения, ремонт электропроводки. (Закрыто) | Штрафа нет |
| 25 | 03.04.14г | Ул. Ольгинская, д. 1, к.66 | Не работает полотенцесушитель Акт №390 Г-4965-10-2014 г. от 05.04.2014 г (закрыто) | Штрафа и предписания нет |
| 26 | 03.04.14г | п. Горки Ленинские, ул. Северный проезд д.1/1, кв.157 | Низкая температура ГВС Жительнице выполнен перерасчет (Реконструкция котельной) (закрыто) | Штрафа нет |
| 27 | 03.06.14г | п. Молоково, ул. Школьная, д. 6, кв.213 | Произвести ремонт в квартире Выполнение работы на кровле(уборка выступающих петель, заливка битумом оснований петель (закрыто) | Штраф на Логвинову В.А. (4 тыс. руб.) |
| 28 | 03.06.14г | п. Горки Ленинские, ул. Северный проезд д.1/1, кв.129 | Жительница квартиры № 133 заняла пространство под кровлей (закрыто) | Штрафа нет |
| 29 | 26.06.14г | Ул. Школьная, д. 87, к.3 | Неудовлетворительное содержание общего имущества дома (закрыто) | Штрафа нет |
| 30 | 08.07.14г | п. Ленинский, д.15 | Низкое давление ХВС (закрыто) | Штрафа нет |
| 31 | 26.06.14г | Ул. Центральная д. 15, кв.19 | Предписание №390 Г-9508-34-2014 г. от 01.09.2014 г. Устранить разрушение крыльца, восстановить освещение лестничных клеток, восстановить мусоропровод (закрыто) | Штраф на Шведову Н.В. (4 тыс.руб.) |
| 32 | 26.06.14г | п. Горки Ленинские, ул. Южный проезд д.7, кв.2 | Предписание №390 Г-9508-34-2014 г. от 01.09.2014 г. Бойлерная (стояки труб в подвальном помещении не оборудованы теплозащит.) Выполнить теплоизоляцию (закрыто) | Штраф на МУП УК ЖКХ (40 тыс. руб.) |
| 33 | 15.09.14г | Санаторий Горки Ленинские д.1, кв.39 | Отсутствуют дворник и уборщица № 390 Г-13430-34-2014 г. от 10.10.2014 г. (закрыто) | Штрафа нет |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 | 26.06.14г | Ул. Советская д. 6, кв.1 | Хранение мопеда в подъезде | Штрафа нет |
| 36 | 26.06.14г | Ул. Школьная, д. 89, кв.56 | Не убираются в подъезде | Штрафа нет |
| 37 | 17.07.14г | Жуковский пр. д.4 | Отключение электроэнергии (закрыто) | Штрафа нет Объяснительная в ГЖИ по отключению электроэнергии |
| 38 | 16.09.14г | Советский пр. д.9 | Капитальный ремонт, уборка в подъезде, состояние лифта № 390 Г-23101-34-2014 г. от 16.09.2014 г. (закрыто) | Штрафа нет |
| 39 | 11.11.14г | Солнечный, д.3 | Не работает лифт (закрыто) | Предписания и штрафа нет |
| 40 | 18.09.14г | Петровский пр. д.27 кв.15 | Низкое давление ХВС (закрыто) | Штрафа нет |
| 41 | 18.09.14г | п. Развилка, д. №№ 26, 27 | Сгнили трубы, неправильное подключение антенны, пластиковые окна № 390 Г-22883-34-2014 г. от 22.09.2014 г. и 20.09.2014 г. Обеспечение нормативной температурой ГВС Квартирам № 13 д.27 и № 89 дома № 26 произведен перерасчет за весь период отключения | 2 штрафа на Матвеева С.А. (по 500 руб.) |
| 42 | 24.09.14г | п. Развилка, д. 29 кв.279 | Не работают лифты (закрыто) | Штрафа нет |
| 43 | 17.09.14г | п. Горки Ленинские, ул. Северный проезд д.1, к.1, кв.129 | Низкая температура ГВС, 2 месяца не убирается подъезд | Отказная от жителей |
| 44 | 14.10.14г | п. Горки Ленинские, ул. Северный проезд д.1, к..2, кв.32 | Низкая температура ГВС Акт от 14.11.14 (доступа не предоставлено) | Штрафа нет 928.10.14 г. промыли трубовод0 |
| 45 | 17.10.14г | Ул. Школьная, д. 84, к.1,кв.13 | Утепление квартиры | Письмо в ГЖИ |
| 46 | 30.10.14 г. | Ул. Вокзальная д. 40 кв.5 | Аварийное состояние террасы | Письмо в ГЖИ |
| 47 | 30.10.14 г. | Ул. Садовая д. 5кв.2 | Сосед устроил голубятню на чердаке | Письмо в ГЖИ |
| 48 | 30.10.14 г. | ПЛК, дом 35 кв.210,211,209 | Плохая уборка в подъезде № 6,курят, протечка кровли | Письмо в ГЖИ |
| 49 | 02.10.14 г. | Ул. Садовая д. 5, кв.1 | Производятся работы по реконструкции дома | Предписания жителям кв.№2 от 08.07.2014 г. Письмо в ГЖИ от 02.10.2014 г. |
| 50 | 06.10.14 г. | п. Горки Ленинские, ул. Южный проезд д.3 | Частые отключения ГВС | Письмо в ГЖИ |
| 51 | 06.10.14 г | Ул. Вокзальная д. 32 кв.6 | Отсутствие ХВС | Письмо в ГЖИ № 3043 от 06.10.2014 г. |
| 52 | 02.10.14 г. | п. Развилка, д. 28 кв.229 | Отключения ГВС в п.Развилка в августе 2014 г. | Письмо в ГЖИ № 3010 от 02.10.2014 г. с объяснением |
| 53 | 10.10.14 г. | Ул. Гаевского д. 14 а, кв.33 | Грибок и плесень на карнизе | Отказная от жителя |
| 54 | 10.10.14 г. | п. Развилка, д. 30 кв.54 | Плата за домофон 23 руб. 40 коп. | Письмо в ГЖИ от 15.10.2014 г. |
| 55 | 14.10.14 г. | п. Развилка, д. 30 кв.106 | Начисления по общедомовым электросчетчикам, отоплению | Письмо в ГЖИ № 3154 от 14.10.2014 г |
| 56 | 15.10.14 г. | п. Развилка, д. 26 кв.11 | Сгнили трубы, перерасчет за ГВС, не работает домофон | Письмо в ГЖИ |
| 57 | 15.10.14 г. | Ул. Советская д. 26, кв.73 | Температура ГВС и работа полотенцесушителя | Отказная от жителя 15.10.14 |
| 58 | 22.10.14 г. | п. Горки Ленинские, ул. Южный проезд д.7, кв.16 | Не разрешили замену батареи отопления | Отказная от жителя 22.10.14 |
| 59 | 22.10.14 г. | п. Измаилово ,д.7, кв.31 | Межпанельные швы (заделка швов выполнена в октябре 2014 г. | Письмо в ГЖИ |
| 60 | 22.10.14 г. | п. Развилка, д. 35 Даниловский | Отключения ГВС в пос. Развилка в августе 2014 г. (закрыто) | Письмо в ГЖИ (с объяснениями 3 раза) |
| 61 | 29.10.14 г. | п. Развилка, д. 31, к.1, кв. №№ 3, 9, 51, 93 | Отключения ГВС и ХВС , авария в кв. 65 (Отказная от жителей) (закрыто) | Письмо в ГЖИ (с объяснениями Исх. 3329 от 29.10.14 г.) |
| 62 | 07.11.14 г. | ПЛК, д.28, кв. 73 | Холодно (закрыто) | Штрафа нет |
| 63 | 07.11.14 г. | Ул. Советская д. 11, кв.58 | Холодно. Отказная от жителей по эл.почте (закрыто) | Штрафа нет |
| 64 | 20.11.14 г. | п. Развилка, д. 30 | Реклама на фасаде и в лифте (закрыто) | Письмо в ГЖИ № 3502 от 20.10.2014 г Штрафа нет |
| 65 | 19.11.14 г. | ПЛК, д.48, кв. 91 | ОДН за электроэнергию | Письмо в ГЖИ № 03 от 19.11.2014 г Отв. Ю.А.Альмяшева |
| 66 | 19.11. 14 г | Ул. Школьная, д. 1, кв.2 | Перепланировка |  |
| 67 | 29.10. 14 г | п. Измаилово , д.7, кв.2 | Частые отключения электроэнергии | Письмо в ГЖИ № 3328 от 29.10.2014 г |
| 68 | 11.11. 14 г | ПЛК, д.46 | Не работают лифты (закрыто) | Предписания и штрафа нет |
| 69 | 13.11. 14 г | Ул. Гаевского д. 16 б, кв.8 | Холодно (Отказная от жителей от13.11.14 г.) |  |
| 70 | 01.12. 14 г | Ул. Строительная, д. 15, кв.35 | Отв. Альмяшева Ю.А. | Письмо в ГЖИ № 3666 от 01.12.2014 г |
| 71 | 01.12. 14 г | Ул. Строительная, д. 17, кв.1 | Запах из подвального помещения (Пенто) |  |
| 72 | 01.12. 14 г | п. Развилка, д. 27 кв.144 | Тарифы (отв. Альмяшева Ю.А.) | Письмо в ГЖИ № 3663 от 01.12.2014 г |
| 73 | 18.11. 14 г | Ул. Школьная, д. 69, кв.57 | Протечка кровли (закрыто) | Предписания и штрафа нет |
| 74 | 01.12. 14 г | Ул. Садовая д. 21, кв.1,2 | Протечка кровли № 390 Г-33134-34-10-2014 г. | Предписания и штрафа нет |
| 75 | 01.12. 14 г | Жуковский пр. д.5 | Тарифы на содержание и ремонт дома | Письмо в ГЖИ № 3544 от 25.11.2014 г |
| 76 | 01.12. 14 г | п. Развилка, д. 43 кв.191 | ГВС не соответствует нормативу (закрыто) | Предписания и штрафа нет |
| 77 | 05.12. 14 г | п. Развилка, д. 30 кв.54 | Начисления | Письмо в ГЖИ № 3736 от 25.11.2014 г Отв. Ю.А.Альмяшева |
| 78 | 05.12. 14 г | п. Развилка, д. 27 кв.144 | Начисления | Отв. Ю.А.Альмяшева |
| 79 | 16.12. 14 г | Жуковский пр. д.9 кв.113 | Температура ГВС № 390 Г-36182-34-10-2014 г. от 17.12.14 г. Обеспечить норматив ГВС | Письмо в ГЖИ (с объяснениями Исх. 3715 от 03.12.14 г.) |
| 80 | 16.12. 14 г | Ул. Садовая д. 32 | Перепланировка в кв. № 4 | Акт и предписание в ГЖИ |
| 81 | 12.12. 14 г | Ул. Садовая д. 14 | Антенна на фасаде Отказная от жителей | Предписание закрыто письмами в кв. №№ 2 и 3 от 12.12.14 г. |
| 82 | 12.12. 14 г | Ул. Строительная, д. 6, кв. 5 | Неудовлетворительное состояние дома, Трещины на фасаде | Письмо в ГЖИ от 12.12.2014 г |
| 83 | 16.12. 14 г | п. Развилка, д. 12 а, кв.2 | Холодно. Отказная жителей от обращения 16.12.14 г. |  |
| 84 | 12.12. 14 г | Ул. Советская д. 2 а | Начисления | Отв. Ю.А.Альмяшева |
| 85 | 12.12. 14 г | п. Развилка, д. №№ 26 и 27 | Температура ГВС | Не закрыто |
|  | 12.12. 14 г | Жуковский пр. д.9 кв.113 | Температура ГВС | Восстановить до 15.09.2015 г. |
| 86 | 12.12. 14 г | Жуковский пр. д.5 | Текущий ремонт | В работе |
| 87 | 12.12. 14 г | п. Развилка, д. 30 | Деформация эркера на переходном балконе: 12 этаж. устранить | Срок до 15.06.15 г. |
| 88 |  | п. Развилка, д. 27, кв.20 | Отопление Отказная жителей от обращения от 23.01.14 г. |  |
| 89 |  | ПЛК, д.70-23 | Швы, ремонт квартиры Отказная жителей от обращения от 23.01.14 г. |  |
| 90 |  | Ул. Садовая д. 32 кв. 3 | Раскрытие информации | Отв. Ю.А.Альмяшева |
| 91 |  | Жуковский пр. д.4 кв.76 | Грязные стены, полы Отказная жителей от обращения |  |
| 92 |  | Мкр. Солнечный д. 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Окраска качелей, ремонт скамеек. Отказная жителей |  |
| 93 |  | Мкр. Солнечный д. 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Упали качели. Отказная жителей |  |
| 94 |  | Ул. Школьная, д. 83 | Периодически отключается электроэнергия Отказная жителей от обращения |  |
| 95 |  | п. Горки Ленинские, ул. Северный проезд д.1, к.1, кв.157 | Низкая температура ГВС (закрыто) | Штрафа нет |
| 96 |  | п. Горки Ленинские, ул. Северный проезд д.1, к.1, кв.129 | Жительница кв. № 133 заняла пространство под кровлей (закрыто) | Штрафа нет |
| 97 |  | Жуковский пр. д.4 кв.79 | Текущий ремонт, ржавая вода (закрыто) | Штрафа нет |
| 98 | 08.07.2014 г. | П.Ленинский, д.15 | Низкое давление ХВС (закрыто) | Штрафа нет |
| 99 |  | ПЛК, д.39 кв.177 | Ремонт комнаты после протечки кровли. п. Развилка, д. 27, кв.20 |  |
| 100 |  | Ул. Заводская, д.4, кв.11 | Просьба исключить оплату за непотребляемые ресурсы |  |
| 101 |  | ПЛК, д.37 кв.59 | Прочистка вентиляционных каналов | Штрафа нет |
| 102 |  | п. Развилка, д. 41/2, кв.86 | Слабое давление ГВС Отказная жителей от обращения |  |
| 103 |  | ПЛК, д.4 | Текущий ремонт, уборки не производят | Штрафа нет |
| 104 |  | Ул. Ольгинская, д.49 а ,кв.1 | Холодно (Отказная от жителей от15.10.14 г.) |  |
| 105 |  | ПЛК, д.32/ 56 | Примите меры к соседям кв.126 |  |
| 106 |  | п. Развилка | Почему за перерасчет за летнее время требуют справку от «Мосэнерго» | Письмо в ГЖИ № 3245 от 03.10.2014 г Ответил М.В.Иванов |
| 107 |  | Ул. Новая, д.7 | Капитальный ремонт кровли |  |