Проверка ГУМО «Государственная жилищная инспекция Московской области»

по СЭЖФ  Ленинского района в 2012 году ( 51 выезд), из них:

| №№ п.п | Дата | Адрес | Вопросы | Предписание | Выполнение | Штраф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19.01.12г. | Заводская,д.20, Советская,д.12, Гаевского,11, Школьная,70,72,74 | Мониторинг | Устранить наличие наледей и сосулек на кровлях | Выполнено | Полякова Т.И. – 5 тыс. руб Кежватов П.А.- 5 тыс. руб |
| 2. | 27.01.12г. | Развилка,д.8,10,11 | Мониторинг | Устранить наледи и сосульки на кровлях | Выполнено | Пивоваров – 5 тыс.руб. |
| 3. | 26.03.12г. | Измайлово, Центральная пл.,д.3 | Мониторинг | Фекалии в подвале, Следы протечки кровли в подъезде, неисправное состояние мусоропровода, посторонние предметы на кровле | Выполнено | Хохлачев – 5 тыс.руб. |
| 4. | 28.03.12г. | Молоково,д.5 | Мониторинг | Переходные двери треб. ремонта, не утеплен трубопровод в подвале | Выполнено | МУП «УК ЖКХ» - 20 тыс.руб. |
| 5. | 28.03.12г. | ПЛК,52,54,56 | Мониторинг | Провести работы по удалению коррозии на газопроводе | Выполнено | Халадов Х.Ш. – 5 тыс.руб. |
| 6. | 28.03.12г. | ПЛК,52,54,56 | Мониторинг | Закрыть выходы на чердак, установить решетки на продухи в подвале, устранить провал грунта, закрыть поэтажные электрощитки, устранить утечки на трубопроводах | Выполнено | Халадов – 5 тыс.руб. |
| 7. | 23.03.12г. | Советский пр.д.1,3 | Мониторинг | Убрать мусор в подвале, закрыть выход на чердак, восстановить прибор отопления, восстановить отмостку | Выполнено | Полякова – 5 тыс руб. |
| 8. | 23.03.12 | Советский пр.,д.1,3 | Мониторинг | Удалить ржавчину на газопроводе | Выполнено | Полякова – 5 тыс руб. |
| 9. | 23.03.12 | Гаевского,14,14а,12,10,10а, 8,8а,6,6а,6б,4,4а | Мониторинг | Закрыть выходы на чердак, установит решетки на продухи в подвале, водосточные трубы, неплотный притвор оконных рам, маячки на трещины, убрать мусор в подвале, закрыть поэтажные щитки, ремонт оголовков | Выполнено | Кежватов – 5 тыс руб |
| 10. | 26.03.12г. | ПЛК,6,8,28,16,20,24, Советская,21/22 | Мониторинг | Ремонт окон. Внести изменения в мероприятии по энергосбережению | Выполнено | МУП «УК ЖКХ» - 20 тыс.руб. |
| 11. | 23.03.12г. | ПЛК,д.2/2,3 | Мониторинг | Очистить подвалы от мусора, установить пружины на входные двери, убрать мусор на чердаке | Выполнено | МУП «УК ЖКХ» - 40 тыс руб. |
| 12. | 26.03.12г. | ПЛК,6,8,28,16,20,24, Советская,21/22, Заводская,24 | Мониторинг | Установить пружины на входные двери, закрыть электрощитки, устранить следы пожара | Выполнено | Лотарева – 5 тыс руб. |
| 13. | 23.03.12г. | Школьная,83,87 | Мониторинг | Закрыть выход на чердак, заменить разбитое стекло, откачать воду из приямка | Выполнено | Зайцев – 5 тыс руб. |
| 14. | 26.03.12г. | Развилка,25,27,26,9а | Мониторинг | Закрыть Эл.щитки, установить пружины, ремонт стояка канализации,ремонт ливневки, посторонние предметы в подвале, восстановление кирпичной кладки | выполнено | Пивоваров – штраф 5 тыс руб. |
| 15. | 30.03.12г. | Заводская,д.4,8 | Мониторинг | Провести диагностику газопровода с привлечением специалистов | Выполнено | МУП «УК ЖКХ» - 20 тыс руб. |
| 16. | 30.03.12г. |  | Мониторинг | Привести информацию по организации сайта в соответствие со стандартом | Выполнено | МУП «УК ЖКХ» – 50 тыс.руб. |
| 17. | 21.11.12г. | Строительная,д.6, кв.6 |  | Ремонт кирпичной кладки, подъезда,элекропроводки | В работе | МУП «УК ЖКХ» - 40 тыс руб. |
| 18. | 12.11.12г. | Калиновка,д.90а |  | Вода в подвале, посторонние предметы, нет отопительного прибора в п.1 | Выполнено | МУП «УК ЖКХ» - 40 тыс руб. |
| 19. | 02.12.12г. | Гаевского,15 | Мониторинг | Не очищена придомовая территория | Выполнено | Матвеева – 4 тыс руб. |
| 20. | 04.12.12г. | Измайлово,д.5 | Мониторинг | Не очищена придомовая территория | Выполнено | Чередниченко – 4 тыс.руб |
|  |  |  |  |  |  | Итого: на МУП «УК ЖКХ» штраф в размере 230 тыс руб. |

В течение 2012 года поступило еще 31 жалоба, на которые не составлялись предписания, штрафов нет:

СЭЖФ «Развилка» - 5шт : Развилка,2а,4а;

Развилка,5-11;

Развилка,8а-3;

Развилка,41к.2-66;

Развилка – ВДГО

СЭЖФ «Видновский» - 4шт.:ПЛК,35

ПЛК,25-109

Советская,32-35

Жуковский,1

СЭЖФ «Видналстрэк» - 8 шт.: ПЛК,5-186

ПЛК,15/1

Советская,21/22-31

Солнечный,3-12

Солнечный,5-74

ПЛК,2/2-1

ПЛК,7/2

ПЛК,28-133

СЭЖФ «Булатниковский» - 2шт.: Измайлово,1-25

Измайлово,3-28

СЭЖФ «Новация» - 4шт.: ПЛК,12-71

Ольгинская,46/3

Ольгинская,46/5-17

Школьная,68-19,20

СЭЖФ «Володарского» - 2шт.: Центральная,25-1

Школьная,5-24

СЭЖФ «Металлург» - 4шт.: Советская,2а-2

Заводская,22

Лемешко,18-74

Гаевского,8а-17

СЭЖФ «Жилищник» - 1 шт.: Школьная,45-6

В 2012г. проведено 11 проверок Госадтехнадзора по состоянию детских площадок, мусоросборочных площадок и придомовых территорий, в результате наложен штраф на МУП «УК ЖКХ»:

СЭЖФ «Новация» : п.Ленинский,д.15 – детская площадка - 5 тыс.руб.

СЭЖФ «Металлург»: Гаевского,12 – детская площадка – 5 тыс руб.

СЭЖФ « Видновский»: ПЛК,44 – детская площадка – 5 тыс руб.

СЭЖФ «Видналстрэк» : ПЛК,17/1 – детская площадк – 5 тыс руб.

СЭЖФ «Развилка»: д.1а, 32/2 – мусоросборочная площадка – 10 тыс. руб.

СЭЖФ «Володарский»: Молоково, Школьная,5а; Санаторий Горки Ленинские,д.1 – м\сб. площадки – 20 тыс.руб.

Итого: 50 тыс.руб.

По мониторингу состояния придомовых территорий на всех директоров города Видное наложен штраф по 1 тыс. руб.